## Plan1
MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA CNPJ: 64.037.872/0001-07
DIGITAÇÃO ELETRÔNICA DA PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL
SEQUENCIA: 7
[5 empty] | Data Abertura: 22/03/2018 Hrs: 08:15 | Data Abertura: 22/03/2018 Hrs: 08:15
[5 empty] | Local Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO | Observação:
NOME / RAZÃO SOCIAL
CPF/CNPJ
cd_Modalidade | cd_Sequencia | cd_Exercicio | cd_Item | ITEM | PRODUTO | QDE. REQUIS. | UNIDADE | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL | MARCA | cd_Complemento
13 | 7 | 2018 | 1 | 1 | DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL | 2 | UN |  | 0
13 | 7 | 2018 | 2 | 2 | BIOMBO PLUMBIFERO - BIOMBO DE PROTEÇÃO CURVO DE 2MM/CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO/COM VISOR DE VIDRO PLUMBÍFERO/TAMANHO 10X15CM, MONTADO SOBRE rODÍZIOS.DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA - 80CM; ALTURA: 210CM | 1 | UN |  | 0
13 | 7 | 2018 | 3 | 3 | COMPRESSOR ODONTOLOGICO - COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO/IDEAL PARA USO EXTERNO/ISENTO DE ÓLEO/FABRICADO EM FERRO FUNDIDO/INFORMAÇÕES TÉCNICAS:MONOFÁSICO - TENSÃO: 220 V 60 HZ - DESLOCAMENTO TEÓRICO: 8,4 PÉS³/MIN - 237 L/MIN-VOLUME DO RESERVATÓRIO: 30 LITROS-POTÊNCIA DO MOTOR: 1 HP - 0,75 KW - PRESSÃO MÁXIMA: 120 LBF/POL² / 8,3 BAR- PRESSÃO MÍNIMA: 80 LBF/POL² / 5,5 BAR - NUMERO DE ESTÁGIOS: 1- NUMERO DE PISTÕES:2 EM V / DIMENSÕES (C X L X A) 393 X 400 X 730 MM | 1 | UN |  | 0
13 | 7 | 2018 | 4 | 4 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - LAMPADA HALOGENEA 50 WATTS (VIDA LONGA)/CORPO EM METAL ESMALTADO/HASTE FLEXIVEL/PINTURA EPOXI/BASE COM RODIZIOS/ALTURA VARIAVEL/110 OU 220 V | 1 | UN |  | 0
13 | 7 | 2018 | 5 | 5 | MESA DE MAYO MATERIAL DE CONFECCAO: ACO INOXIDAVEL | 3 | UN |  | 0
13 | 7 | 2018 | 6 | 6 | LEITOR DE CODIGO DE BARRAS - QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; TIPO PISTOLA MANUAL COM FEIXE DE LUZ BIDIRECIONAL, FONTE DE LUZ LASER 650NM; INDICADOR SONORO DE LEITURA; VELOCIDADE DE LEITURA DE 100 LINHAS POR SEGUNDO, CAPACIDADE DE LER ETIQUETAS DE CÓDIGOS DE BARRAS COM 16CM OU MAIS DE LARGURA; CAPACIDADE DE DECODIFICAÇÃO DOS CÓDIGOS: UPC/EAN, UPC/EAN COM COMPLEMENTOS, UCC/EAN 128, CÓDIGO 39, CÓDIGO 39 FULL ASCII, CÓDIGO 39 TRIOPTIC, CÓDIGO 128, CÓDIGO 128 FULL ASCII, CODABAR, INTERCALADO 2 DE 5, DISCRETO 2 DE 5, CÓDIGO 93, MSI, CÓDIGO 11 POSSUIR INTERFACE USB, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES | 2 | UN |  | 0
13 | 7 | 2018 | 7 | 7 | CAMARA PARA CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS - CAPACIDADE/PORTA: DE 120 A 300 LITROS/2 A 5 GAVETAS OU PRATELEIRAS MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE INTERNO): AÇO INOXIDÁVEL 304 TEMPERATURA: ENTRE +2ºC E +8ºC CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO: POSSUI CONTRA PORTA: POSSUI SENSORES INTERNOS: POSSUI DISCADOR DE EMERGÊNCIA: POSSUI SISTEMA DE EMERGÊNCIA (BATERIA/NO BREAK)/SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS: POSSUI/ POSSUI | 1 | UN |  | 0
13 | 7 | 2018 | 8 | 8 | BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO - TIPO: PRESSÃO COLUNA SIMPLES | 2 | UN |  | 0
13 | 7 | 2018 | 9 | 9 | CADEIRA DE RODAS ADULTO - CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 100KG. FABRICADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM ASSENTO DUPLO COM ALMOFADA DE 4CM E ENCOSTO DUPLO ALMOFADADO; PROTETOR DE ROUPA COM ABAS; DOBRÁVEL EM "X" TUBULAR REFORÇADO E ESTABILIZADO POR DUAS CRUZETAS DE AÇO CARBONO MACIÇO BILATERAL; FREIOS BILATERAIS COM REGULAGEM, ARO IMPULSOR BILATERAL EM NYLON REFORÇADO COM 8 PONTOS DE FIXAÇÃO; APOIO PARA OS BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS COM APOIO EM POLIURETANO INJETADO; APOIOS PARA OS PÉS REMOVÍVEIS COM EIXO QUICK, REBATÍVEIS LATERALMENTE E COM REGULAGEM DE ALTURA EM NYLON INJETADO; RODAS DIANTEIRAS ARO 6" RAIADA EM NYLON COM PNEU MACIÇO E ROLAMENTO DUPLO BLINDADO NAS RODAS E NO EIXO VERTICAL, FIXADOS COM PORCA TRAVANTE; RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM NYLON INJETADO COM FIBRA COM 8 RAIAS COM PNEUS INFLÁVEIS E ROLAMENTOS BLINDADOS DUPLO COM SISTEMA QUICK RELEASE COM PLACA DE REGULAGEM HORIZONTAL; BARRA DE REFORÇO NO QUADRO E CAIXA DE ROLAMENTO; GARFO EM ALUMÍNIO; APOIO DE PANTURRILHA COM FAIXA DE NYLON COM 5CM DE LARGURA; PINTURA EPÓXI TEXTURIZADA (ELETROSTÁTICA). | 2 | UN |  | 0
13 | 7 | 2018 | 10 | 10 | TELEVISOR - MEDIDA DIAGONAL DA TELA (POL.) 42 POLEGADAS / RESOLUÇÃO NO PAINEL 1920 X 1080P / TEMPO DE RESPOSTA (TÍPICO) 8 MS / APRIMORAMENTO DE IMAGENS / 3/2 - 2/2 MOTION PULL DOWN/ 3D COMBFILTER / ACTIVE CONTROL /APRIMORAMENTO DE CORES /DIGITAL CRYSTAL CLEAR/ REFORÇO DINÂMICO DE CONTRASTE/ELIMINAÇÃO DE LINHAS SERRILHADAS/ AJUSTE DE NITIDEZ/REDUÇÃO DINÂMICA DE RUÍDO/ REDUÇÃO DE RUÍDO 2D/3D/ 1080P E PROCESSAMENTO DE 24/25/30 HZ/ 1080P E PROCESSAMENTO DE 50/60 HZ | 1 | UN |  | 0
13 | 7 | 2018 | 11 | 11 | OFTALMOSCOPIO - BATERIA: CONVENCIONAL COMPOSIÇÃO: MÍNIMO DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES | 3 | UN |  | 0
13 | 7 | 2018 | 12 | 12 | LARINGOSCOPIO - COMPOSIÇÃO= 5 LÂMINAS AÇO INÓX | 2 | UN |  | 0
13 | 7 | 2018 | 13 | 13 | ESTADIOMETRO - MATERIAL DE CONFECÇÃO/ ESCALA MÍNIMA: ALUMÍNIO/ 0 A 210 CM | 2 | UN |  | 0
13 | 7 | 2018 | 14 | 14 | BRACADEIRA PARA INJECAO - EM AÇO INOXIDAVEL, COM APOIO DE BRAÇO EM AÇO INOXIDAVEL, PEDESTAL E ALTURA REGULAVEL | 2 | UN |  | 0
13 | 7 | 2018 | 15 | 15 | LARINGOSCOPIO INFANTIL - EM AÇO INOX; LÂMINA RETA EM AÇO INOX Nº 00 - RECÉM NASCIDO, FACE FOSCA, COM LÂMPADA; LÂMINA AÇO INOX INFANTIL Nº 0, CURVA OU RETA, COM LÂMPADA; LÂMINA AÇO INOX MÉDIA Nº 1, CURVA OU RETA, COM LÂMPADA; CABO PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL INFANTIL, EM AÇO INOX PARA 02 PILHAS PEQUENAS. ACOMPANHA ESTOJO | 2 | UN |  | 0
13 | 7 | 2018 | 16 | 16 | CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAS - CUBA/ MÍN 200 L/POLIPROPILENO - COM RODAS FIXAS GIRATÓRIAS COM SISTEMA DE EQUILÍBRIO CENTRAL QUE PERMITE FACILIDADE EM MANOBRAS E DRENO PARA DESCARTE DE RESÍDUOS PARA FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. | 1 | UN |  | 0
13 | 7 | 2018 | 17 | 17 | DERMATOSCOPIO - AUMENTO: 10 X - ILUMINAÇÃO: LED | 1 | UN |  | 0
13 | 7 | 2018 | 18 | 18 | MESA DE EXAMES - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL - POSIÇÃO DO LEITO: MÓVEL - ACESSÓRIOS: SUPORTE PARA PAPEL | 1 | UN |  | 0
13 | 7 | 2018 | 19 | 19 | AR CONDICIONADO - CAPACIDADE = 9.000 BTUS TIPO = SPLIT FUNÇÃO = FRIO | 1 | UN |  | 0
13 | 7 | 2018 | 20 | 20 | CRIOCAUTERIO - - TIPO DE GÁS: NITROGÊNIO - QUANTIDADE DE PONTEIRAS: DE 6 A 9 PONTERIAS | 1 | UN |  | 0
13 | 7 | 2018 | 21 | 21 | NEGATOSCOPIO - TIPO: LÂMPADA FLUORESCENTE/ 2 CORPOS | 1 | UN |  | 0
13 | 7 | 2018 | 22 | 22 | LANTERNA CLINICA - TIPO: LED. | 2 | UN |  | 0
13 | 7 | 2018 | 23 | 23 | OTOSCOPIO - ILUMINAÇÃO DIRETA / HALÓGENA - XENON COMPOSIÇÃO = 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS | 2 | UN |  | 0
13 | 7 | 2018 | 24 | 24 | NEBULIZADOR PORTATIL - NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS: 01 - TIPO: ULTRASSÔNICO | 2 | UN |  | 0
13 | 7 | 2018 | 25 | 25 | CENTRAL DE NEBULIZACAO - TIPO/ Nº DE SAÍDAS: COMPRESSOR/4 SAÍDAS; SUPORTE COM RODÍZIOS: NÃO POSSUI; POTÊNCIA: MÍNIMO 1/4 HP. | 1 | UN |  | 0
13 | 7 | 2018 | 26 | 26 | CARRO DE CURATIVOS: ACO INOXIDAVEL, ACESSORIOS: BALDE E BACIA | 1 | UN |  | 0
13 | 7 | 2018 | 27 | 27 | GELADEIRA COM CAPACIDADE DE 250 A 299 LITROS. | 1 | UN |  | 0
13 | 7 | 2018 | 28 | 28 | REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO COM RESERVATORIO., COM RESERVATORIO EM SILICONE | 2 | UN |  | 0
13 | 7 | 2018 | 29 | 29 | MESA AUXILIAR MATERIAL DE CONFECCAO 40X40X80/ACO INOXIDAVEL COM PINTURA ELETROSTATICA. | 1 | UN |  | 0
13 | 7 | 2018 | 30 | 30 | APARELHO DVD COM CONTROLE REMOTO, PORTAS USB, REPRODUÇÃO DE DVD, CD, CD-R,VCD, SVCD, DVCD,JPG,MP3 | 1 | UN |  | 0
13 | 7 | 2018 | 31 | 31 | DEA- DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO, COM ACESSORIOS 1 ELETRODO BATERIA 250 CHOQUES | 1 | UN |  | 0
13 | 7 | 2018 | 32 | 32 | BISTURI ELETRICO POTENCIA MINIMA 100W, FUNCAO BIPOLAR COM ALARMES | 1 | UN |  | 0
[8 empty] | Valor Líquido | 0
Carimbo do CNPJ
Validade da Proposta
Condições de Pagamento
Garantia da Proposta
Prazo de Entrega
Assinatura do Responsável